

Рахівська міська рада

виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 03 червня 2021 року №29

м. Рахів

Про затвердження заходів по підготовці

КП «Рахівтепло» до роботи в осінньо-зимовий

період 2021-2022 рр.

Розглянувши лист КП «Рахівтепло» №98 від 19.04.2021 р. щодо затвердження заходів по підготовці підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр., керуючись ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконком міської ради

в и р і ш и в :

1. Затвердити заходи по підготовці КП «Рахівтепло» до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. (згідно додатку).

Міський голова В. МЕДВІДЬ

|  |
| --- |
| Додаток  до рішення виконкому Рахівської міської ради від 03.06.2021 р. №29 |

Заходи

по підготовці підприємства до роботи в осінньо–зимовий період 2021 -2022 р.р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Зміст** | **Од.**  **вим.** | **К-сть** | **Орієнтовна вартість** | **Термін виконання** | **Відпові – дальний** | **Відмітка**  **виконання** |
|  | **В О Д О З А Б І Р** | | | | | | |
| 1 | ТО насосів І –го та ІІ підйому | шт | **12** | **5000** | Червень-жовтень 2021 р. | Майстер Батрин І.. Ф.. |  |
| 2 | Поточний ремонт огорожі « Водозабору» | шт | **3** | **5000** | Червень-жовтень 2021 р. | Майстер Батрин І.. Ф.. |  |
| 3 | Поточний ремонт водогонів від свердловини № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до резервуара чистої води | **шт** | **6** | **15000** | Червень-жовтень 2021 р. | Майстер Батрин І.. Ф.. |  |
| 4 | ТО хлораторної установки | **шт** | **1** | **2000** | Червень-жовтень 2021 р. | Майстер Батрин І.. Ф |  |
| 5 | Поточний ремонт приміщення «Водозабір » |  |  | **3000** | Червень-жовтень 2021 р. | Майстер Батрин І.. Ф |  |
| 6 | Санітарне прибирання території «Водозабору», з вирубкою дерев і кущів |  |  | **1000** | Червень-жовтень 2021 р. | Майстер Батрин І.. Ф |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВОДОПРОВІДНА МЕРЕЖА** | | | | | | | |
| 2.1 | Поточний ремонт водопровідної мережі по вул. Петрова, Шевченка, Вербник, Харківська Б. Хмельницького , Ів. Франка | м.п. | **600** | **480000** | Червень-жовтень 2021 р. | Головний інженер Рачинський З.В. Майстер Батрин І.. Ф |  |
| 2.2 | Поточний ремонт водопровідних колодязів | шт | **30** | **5000** | Червень-жовтень 2021 р. | Майстер Батрин І.. Ф |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **О Ч И С Н І С П О Р У Д И** | | | | | | | |
| 3.1 | ТО насосів КНС | шт | **3** | **5000** | Червень-жовтень 2021 р. | Майстер Зінич О.П. |  |
| 3.2 | ТО повітродувки | шт | **1** | **2000** | Червень-жовтень 2021 р. | Майстер Зінич О.П. |  |
| 3.3 | Чистка резервуарів |  |  | **1000** | Червень-жовтень 2021 р. | Майстер Зінич О.П. |  |
| 3.4 | Санітарна побілка приміщень |  |  | **3000** | Червень-жовтень 2021 р. | Майстер Зінич О.П. |  |
| 3.5 | Ремонт вікон, з заміною скла |  |  | **3000** | Червень-жовтень 2021 р. | Майстер Зінич О.П. |  |
| **К А Н А Л І З А Ц І Й НА М Е Р Е Ж А** | | | | | | | |
| 4.1 | Чистка каналізаційних колодязів | шт. | **20** | **2000** | Червень-жовтень 2021 р. | Майстер Зінич О.П. |  |
| 4.2 | Ремонт каналізаційних колодязів | шт. | **10** | **5000** | Червень-жовтень 2021 р. | Майстер Зінич О.П. |  |
| 4.3 | Поточний ремонт каналізаційної мережі по вул. Вербник, Б.Хмельницького, Зелена, Миру | м.п. | **300** | **60000** | Червень-жовтень 2021 р. | Майстер Зінич О.П. |  |
| **Б О Й Л Е Р Н А** | | | | | | | |
| 5.1 | Санітарна побілка приміщення |  |  | **3000** | Червень-жовтень 2021 р. | Майстер Батрин І.. Ф |  |

Секретар виконкому Д. БРЕХЛІЧУК